| Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению при отсутствии приборов учёта населением на территории Ульяновской области Приказы / ЖКХ №06-266 от 17.08.2012 В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2012 № 258 «О внесении изменений в правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», на основании Положения о Министерстве экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 18.12.2007 № 29/478, с применением расчётного метода, п р и к а з ы в а ю: 1. Установить следующие нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению: 1) нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, согласно приложению № 1; 2) нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению на общедомовые нужды, согласно приложению № 2; 3) нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек, согласно приложению № 3. 2. Нормативы потребления, утверждённые пунктом 1 настоящего приказа, вводятся в действие с 01 сентября 2012 года и действуют до 31 декабря 2015 года. 3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора департамента по регулированию цен и тарифов Министерства экономики Ульяновской области. Министр О.В.Асмус Приложение № 1 к приказу Министерства экономики Ульяновской области от 17 августа 2012 г. № 06-266 Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях № п/п Виды и степень благоустройства жилых домов Нормативы потребления коммунальных услуг в жилых помещениях (куб.м в месяц на 1 человека) холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение 1 2 3 4 5 1 Дома, кроме указанных в разделе 2 настоящего приложения 1.1 Дома высотой свыше 5 этажей с центральным холодным и горячим водоснабжением, канализацией, ваннами длиной 1650-1700 мм и душем 5,71 3,55 9,26 1.2 Дома высотой свыше 5 этажей с центральным холодным водоснабжением, канализацией, ваннами длиной 1500-1550 мм и душем, с автономными водонагревателями 8,72 х 8,72 1.3 Дома высотой до 5 этажей (включительно) с центральным холодным и горячим водоснабжением, канализацией, ваннами длиной 1500 -1550 мм и душем 5,36 3,14 8,50 1.4 Дома высотой до 5 этажей (включительно) с центральным холодным водоснабжением, канализацией, ваннами длиной 1500-1550 мм и душем и автономными водонагревателями 7,50 х 7,50 1.5 Дома высотой до 5 этажей (включительно) с центральным холодным водоснабжением, ваннами длиной 1500-1550 мм, душем и выгребной ямой с автономными водонагревателями 7,31 х 7,31 1.6 Дома выстой до 5 этажей (включительно) с центральным холодным водоснабжением, канализацией, без душа, без ванн 5,60 х 5,60 1.7 Дома высотой до 5 этажей (включительно) с центральным холодным водоснабжением, без душа, без ванн, с выгребной ямой 3,22 х х 1.8 | Дома высотой до 5 этажей (включительно) с центральным холодным и горячим водоснабжением, канализацией, без ванн и душа 3,93 1,42 5,35 1.9 Дома высотой до 5 этажей (включительно) с центральным холодным водоснабжением, без ванн, без душа, без выгребной ямы 1,83 х х 1.10 Дома высотой до 5 этажей (включительно) с уличной колонкой, без ванн, без душа 1,20 х х 2. Жилые дома и общежития коридорного, секционного и коридорно-секционного типа 2.1 Дома высотой свыше 5 этажей с центральным холодным и горячим водоснабжением, оборудованные душевыми и канализацией при всех жилых комнатах, без ванн 3,60 2,48 6,08 2.2 Дома высотой свыше 5 этажей с центральным холодным и горячим водоснабжением, общими кухнями и блоками душевых при жилых комнатах в каждой секции здания, без ванн 2,58 1,62 4,20 2.3 Дома высотой до 5 этажей (включительно) с центральным холодным и горячим водоснабжением, оборудованные душевыми и канализацией при всех жилых комнатах, без ванн 3,46 2,23 5,69 2.4 Дома высотой до 5 этажей (включительно) с центральным холодным и горячим водоснабжением, общими кухнями и блоками душевых при жилых комнатах в каждой секции здания, без ванн 2,50 1,53 4,03 2.5 Дома высотой до 5 этажей (включительно) с центральным холодным и горячим водоснабжением, общими кухнями и общими душевыми в каждой секции здания, без ванн 2,48 | 1,40 3,88 2.6 Дома высотой до 5 этажей (включительно) с центральным холодным водоснабжением, общими кухнями и блоками душевых при жилых комнатах в каждой секции здания, без ванн 2,47 1,36 3,83 2.7 Дома высотой свыше 5 этажей с центральным холодным и горячим водоснабжением, общими кухнями при жилых комнатах в каждой секции здания, без душевых, без ванн 2,41 1,06 3,47 Примечание: 1. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях установлены с применением расчётного метода. 2. Температура горячей воды в местах водоразбора принята в размере 60 °C. Приложение № 2 к приказу Министерства экономики Ульяновской области от 17 августа 2012 г. № 06-266 Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на общедомовые нужды № п/п Виды и степень благоустройства жилых домов Количество этажей в доме Норматив потребления на общедомовые нужды, куб.м/кв.м общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме в месяц холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение 1 2 3 4 5 6 1 Дома высотой свыше 5 этажей с центральным холодным и горячим водоснабжением, канализацией, ваннами длиной 1650-1700 мм и душем 6 0,21 0,14 0,35 9 0,32 0,20 0,52 10 0,33 0,21 0,54 12 0,35 0,22 0,57 13 0,37 0,24 0,61 14 0,39 0,26 0,65 16 0,43 0,28 0,71 2 Дома высотой свыше 5 этажей с центральным холодным водоснабжением, канализацией, ваннами длиной 1500-1550 мм и душем, с автономными водонагревателями 6 0,25 х 0,25 9 0,38 х 0,38 12 0,46 х 0,46 3 Дома высотой до 5 этажей (включительно) с центральным холодным и горячим водоснабжением, канализацией, ваннами длиной 1500 -1550 мм и душем 1 0,11 0,04 0,15 2 0,12 0,06 0,18 3 0,13 0,07 0,20 4 0,14 0,08 0,22 5 0,15 0,09 0,24 4 Дома высотой до 5 этажей (включительно) с центральным холодным водоснабжением, канализацией, ваннами длиной 1500-1550 мм и душем и автономными водонагревателями 1 0,14 х 0,14 2 0,16 х 0,16 3 0,18 х 0,18 4 0,20 х 0,20 5 0,23 х 0,23 5 Дома выстой до 5 этажей (включительно) с центральным холодным водоснабжением, канализацией, без душа, без ванн 1 0,02 х 0,02 2 0,04 х 0,04 3 0,06 х 0,06 4 0,08 х 0,08 5 0,10 х 0,10 6 Дома высотой до 5 этажей (включительно) с центральным холодным водоснабжением, без душа, без ванн, с выгребной ямой 1 0,02 х х 2 0,04 х х 7 Дома высотой до 5 этажей (включительно) с центральным холодным водоснабжением без ванн, без душа, без выгребной ямы 1 0,01 х х 2 0,02 х х Примечание: Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению на общедомовые нужды установлены с применением расчётного метода. Приложение № 3 к приказу Министерства экономики Ульяновской области от 17 августа 2012 г. № 06-266 Норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек № п/п Направление использования холодного водоснабжения при использовании земельного участка и надворных построек Единица измерения Количество месяцев, соответствующему периоду использования воды на полив земельного участка Норматив потребления холодного водоснабжения при использовании земельного участка и надворных построек 1 2 3 4 5 1. Для полива земельного участка: 1.1 полив ручным методом: куб.м. на кв.м земельного участка в месяц овощи 4,00 0,04 сады 3,00 0,06 1.2 полив дождевальным методом: картофель 3,00 0,05 овощи 4,00 0,06 сады 3,00 0,08 2. Для водоснабжения и приготовления пищи для сельскохозяйственного животного: 2.1 Крупный рогатый скот: куб.м на 1 голову животного в месяц коровы х 2,52 телята: х от 14-20 дней до 3-4 месяцев х 0,55 от 3-4 месяцев до 6 месяцев х 0,55 от 6 до 12 месяцев х 0,73 от 12 до 15 месяцев х 0,91 от 15 до 18 месяцев х 1,06 нетели х 1,22 быки-производители х 1,37 коровы мясные х 1,67 2.2 Свиньи: хряки - производители х 0,53 матки супоросные и холостые х 0,55 матки подсосные с приплодом х 1,22 поросята отъемыши х 0,11 ремонтный молодняк х 0,32 свиньи на откорме х 0,32 2.3 Овцы: бараны-производители х 0,21 холостые х 0,14 суягные х 0,15 подсосные х 0,17 ягнята старше 10-суточного возраста до 4 месяцев х 0,06 молодняк (с 4 месяцев до 1.5 лет) х 0,11 выбракованное взрослое поголовье, валухи х 0,14 2.4 Лошади: жеребцы-производители х 2,13 кобылы с жеребятами х 2,43 кобылы, мерины, молодняк старше 1,5 лет х 1,83 молодняк в возрасте от объёма до 1,5 лет х 1,37 2.5 Козы: козы взрослые х 0,08 молодняк х 0,05 2.6 Птица: куры х 0,01 индейки х 0,01 утки х 0,06 гуси х 0,05 цесарки х 0,01 Примечание: Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек установлены с применением расчётного метода |
| --- | --- | --- |