Мониторинг

выполнения производственных  программ

по ОАО «ГНЦ НИИАР» на услуги водоотведения (перекачка фекальных стоков на очистные сооружения МУП ВКХ «Димитровградводоканал»)

за I квартал 2010 года

На основании пункта 11 части 2 статьи 5 Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», в соответствии с пунктом 10 части 10 статьи 41 Устава муниципального образования «Город Димитровград» Ульяновской области в соответствии с постановлением Главы города от 23.06.2008 № 1914 «Об утверждении временного положения о порядке проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».

Отделом цен и тарифов управления экономики Администрации города проводится мониторинг выполнения производственных программ организаций коммунального комплекса.

Производственная программа ОАО «ГНЦ НИИАР» на  2010 год на услуги водоотведения (перекачка фекальных стоков на очистные сооружения МУП ВКХ «Димитровградводоканал») составлена в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Методом регулирования тарифа организации коммунального комплекса выбрано установление фиксированных тарифов на очередной период исходя из сложившейся себестоимости услуг организации в истекший период действия тарифов с учетом стоимости заложенных в производственную программу мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса, предусматривающих улучшение качества производимых ею товаров (оказываемых услуг) и проведение при необходимости мероприятий по реконструкции эксплуатируемой этой организацией системы коммунальной инфраструктуры.

Информация по выполнению производственной программы за I квартал 2010 год по ОАО «ГНЦ НИИАР» представлена в следующей таблице (приложение).

Начальник отдела цен  и тарифов                                               М.Г.Хуртина

Согласовано:

Начальник управления экономики                                           И.Н.Наумова

«___» мая 2010

М.С. Яненко

2 44 46

|  |  | Приложение |
| --- | --- | --- |
| Отчетные данные о выполнении производственной программы организацией, оказывающей услуги водоотведения |
| за I квартал 2010 года |  |
| Муниципальное образование: Город Димитровград |  |
| Название организации :ОАО "ГНЦ НИИАР" |  |
| № п/п | Наименование показателей | Текущий отчетный период |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |
| 1.1.1. | Объем реализации товаров и услуг (тыс.куб.м) | 1 512,24 |
| 1.1.2. | в т.ч.-населению(включая ТСЖ,ЖСК и пр.) | 1 161,68 |
|  | - бюджетным организациям | 137,03 |
|  | - прочим потребителям | 213,53 |
|  | Удельное водоотведение (куб.м/чел) | 26,59 |
|  | Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.) | 43 684 |
| 1.2. Качество производимых товаров (оказываемых услуг) |
| 1.2.1. | Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения (тыс.куб.м) | 0,00 |
|  | Справочно:в том числе пропущенных стоков на доочистку от сторонних организаций (тыс.куб.м) | 0,00 |
|  | Наличие контроля качества товаров и услуг (%) | 0,00% |
| 1.2.2. | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) | 0,00% |
|  | Количество проб,соответствующих нормативам (ед.) | 0 |
|  | Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) | 0 |
| 1.2.3. | Продолжительность (бесперебойность ) поставки товаров и услуг (час./день) | 24,00 |
|  | Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) | 2160 |
| 1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |
| 1.3.1. | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) | 0,0206 |
|  | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) | 2 |
|  | Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) (км) | 97,00 |
|  | Протяженность напорных сетей (км) | 5,00 |
|  | Справочно: диаметр до 500 мм (км) | 2,71 |
|  | диаметр от 500 мм до 1000 мм (км) | 2,29 |
|  | диаметр от 1000 мм (км) | 0,00 |
|  | Протяженность безнапорных (самотечных) сетей (км): | 92,00 |
|  | Справочно: диаметр до 500 мм или сопоставимое сечение (км) | 78,20 |
|  | диаметр от 500 мм до 1000 мм или сопоставимое сечение (км) | 13,80 |
|  | диаметр от 1000 мм или сопоставимое сечение (км) | 0,00 |
| 1.3.2. | Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: | 76,19% |
|  | -оборудование транспортировки стоков | 76,19% |
|  | -оборудование системы очистки стоков | 0,00% |
|  | Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: |  |
|  | -оборудование транспортировки стоков | 48 |
|  | -оборудование системы очистки стоков | 0 |
|  | Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: |  |
|  | -оборудование транспортировки стоков | 30 |
|  | -оборудование системы очистки стоков | 0 |
|  | Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе: |  |
|  | -оборудование транспортировки стоков | 15 |
|  | -оборудование системы очистки стоков | 0 |
| 1.3.3. | Удельный вес сетей,нуждающихся в замене (%) | 51,34% |
|  | Протяженность напорных сетей, нуждающихся в замене (км): | 2,50 |
|  | Справочно: диаметр до 500 мм (км) | 2,50 |
|  | диаметр от 500 мм до 1000 мм (км) | 0,00 |
|  | диаметр от 1000 мм (км) | 0,00 |
|  | Протяженность безнапорных (самотечных) сетей (км): | 47,30 |
|  | Справочно: диаметр до 500 мм или сопоставимое сечение (км) | 41,70 |
|  | диаметр от 500 мм до 1000 мм или сопоставимое сечение (км) | 5,60 |
|  | диаметр от 1000 мм или сопоставимое сечение (км) | 0,00 |
| 1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей |
| 1.4.1. | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%) | 0,86% |
|  | Среднемесячный платеж населения за услуги водоотведения (руб.) | 76,53 |
|  | Денежные доходы населения,средние на человека (руб.) | 8 910,00 |