Информация о деятельности организации коммунального комплекса в сфере водоснабжения и водоотведения МУП ВКХ «Димитровградводоканал»

2-й квартал 2010г.

Данная информация представлена в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии».

п.37. Информация об основных потребительских характеристиках за 2-й квартал 2010 г.:

а) Количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на км) —  0,54

б) Количество случаев подачи холодной воды по графику( менее 24 часов в сутки) и доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды — отсутствует.

в) общее количество проведенных проб по следующим показателям:

мутность — 561

цветность — 561

хлор остаточный — не проводились,

общие колиформные бактерии — 663

термотолерантные колиформные бактерии — 663

г) Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам по следующим показателям:

мутность — отсутствует,

цветность — отсутствует,

хлор остаточный — отсутствует,

общие колиформные бактерии — 15,

термотолерантные колиформные бактерии — 6.

п. 40. Информация о наличии технической возможности доступа за 2-й квартал 2010 г.:

а) Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения — 167.

б) Количество исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения — 158.

в) Количество заявок на подключение к системе холодного водоснабжения, по которым принято решение об отказе на подключение — отсутствует.

г) Резерв мощности в каждой из двух систем холодного водоснабжения ограничен.

п.48. Информация об основных потребительских характеристиках за 2-й квартал 2010 г.:

а) Показатели аварийности на канализационных сетях и количество засоров для самотечных сетей (едениц на км) — отсутствует.

Засоры-3,1

б) общее количество проведенных проб на сбросе очищенных сточных вод по следующим показателям:

взвешенные вещества — 92,

БПК5 — 15

аммоний-ион — 92

нитрит-анион — 88

фосфаты (по Р) — 13

нефтепродукты — 11

микробиология — 222.

в) Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных сточных вод санитарным нормам на сбросе очищенных сточных вод, по следующим показателям:

взвешенные вещества — 78

БПК5 — 15

аммоний-ион — 92

нитрит-анион — 12

фосфаты (по Р) — 13

нефтепродукты — 11

микробиология — 6.

п.51. Информация о наличии технической возможности доступа за 2-й квартал 2010 г.:

а) Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод — 65.

б) Количество исполненных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод — 61.

в) Количество заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод, в отношении которых принято решение об отказе в подключении — отсутствует.

г) Резерв мощности системы водоотведения и объекта очистки сточных вод имеется.

Исполнительный директор

МУП ВКХ «Димитровградводоканал»                                                   И.М.Зимин