Мониторинг

выполнения производственной программы
по МУП ВКХ «Димитровградводоканал» на услуги водоснабжения за I квартал 2010 года
На основании пункта 11 части 2 статьи 5 Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», в соответствии с пунктом 10 части 10 статьи 41 Устава муниципального образования «Город Димитровград» Ульяновской области, в соответствии с постановлением Главы города от 23.06.2008 № 1914 «Об утверждении временного положения о порядке проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса». 


Отделом цен и тарифов управления экономики Администрации города проводится мониторинг выполнения производственных программ организаций коммунального комплекса.

Производственная программа МУП ВКХ «Димитровградводоканал» на 2010 год на услуги водоснабжения  составлена в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Методом регулирования тарифа организации коммунального комплекса выбрано установление фиксированных тарифов на очередной период исходя из сложившейся себестоимости услуг организации в истекший период действия тарифов с учетом стоимости заложенных в производственную программу мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса, предусматривающих улучшение качества производимых ею товаров (оказываемых услуг) и проведение при необходимости мероприятий по реконструкции эксплуатируемой этой организацией системы коммунальной инфраструктуры.  

Информация по выполнению производственной программы за  за I квартал 2010 год по МУП ВКХ «Димитровградводоканал»  представлена в следующей таблице (приложение).
Начальник отдела цен  и тарифов                                               М.Г.Хуртина
Согласовано:
Начальник управления экономики                                           И.Н.Наумова                                                               

«___» мая 2010
М.С. Яненко
2 44 46
	
	
	Приложение 

	
	
	

	Отчетные данные о выполнении производственной программы организацией, оказывающей услуги водоснабжения 

	за I квартал 2010 года
	

	Муниципальное образование: Город Димитровград
	

	Название организации : МУП ВКХ "Димитровградводоканал"
	

	
	
	

	№ п/п
	Наименование показателей
	Текущий отчетный период

	1
	2
	3

	1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

	1.1.1.
	Объем производства товаров и услуг (тыс.куб.м)
	2 965,00

	 
	Объем воды,отпущенной всем потребителей (тыс.куб.м)
	2 197,00

	1.1.2.
	 в т.ч. -населению
	1 655,00

	
	          - бюджетным организациям 
	115,00

	
	          - прочим потребителям
	427,00

	
	Справочно: отпуск воды "технического качества", не прошедшую очистку ( по всем группам потребителей) 
	0,00


	1.1.3.
	Объем потерь (тыс.куб.м)
	700,00

	
	Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)
	2 897,00

	
	Уровень потерь (%)
	24,16%

	
	Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс.куб.м)
	0,00

	
	                  расходы воды  на хозяйственно-бытовые нужды  (тыс.куб.м)
	0,00

	1.1.4.
	Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) (км)
	194,00

	
	Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм,(км)
	157,70

	
	                  диаметр от 250 мм до 500 мм,(км)
	36,30

	
	                  диаметр от 500 мм до 1000 мм,(км)
	0,00

	
	                  диаметр от 1000 мм,(км)
	0,00

	
	          количество колодцев/автономных водоразборных колонок(для нецентрализованного водоснабжения)
	263

	
	Коэффициент потерь (куб.м/км)
	3 608,25

	1.1.5.
	Удельное водопотребление  (куб.м/чел)
	21,52

	
	Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел)
	76 893

	1.2. Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

	1.2.1.
	Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
	95,59%

	
	Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры 
	 

	
	водоснабжения (ед.), в том числе:
	

	
	 -в местах водозабора (ед.)
	260

	
	 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
	294

	
	 -в точках водоразбора  наружной сети (ед.)
	549

	
	 -в точках водоразбора  внутренней сети (ед.)
	60

	
	Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры
	 

	
	водоснабжения (ед.), в том числе:
	

	
	 -в местах водозабора (ед.)
	280

	
	 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
	300

	
	 -в точках водоразбора  наружной сети (ед.)
	600

	
	 -в точках водоразбора  внутренней сети (ед.)
	60

	1.2.2.
	Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
	99,05%

	
	Количество проб, соответствующих нормативам (ед.),в том числе:
	 

	
	 -в местах водозабора (ед.)
	252

	
	 -перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
	294

	
	 -в точках водоразбора  наружной сети (ед.)
	545

	
	 -в точках водоразбора  внутренней сети (ед.)
	60

	1.2.3.
	Продолжительность (бесперебойность )поставки товаров и услуг (час./день)
	24,00

	
	Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
	2 160

	1.3.Надежность снабжения потребителей товарами( услугами)

	1.3.1.
	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
	0,0052

	
	Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
	1

	1.3.2.
	Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
	57,54%

	
	                             -оборудование водозаборов
	54,55%

	
	                             -оборудование системы очистки воды
	0,00%

	
	                             -оборудование системы транпортировки воды
	60,53%

	
	Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
	 

	
	                             -оборудование водозаборов
	6

	
	                             -оборудование системы очистки воды
	0

	
	                             -оборудование системы транпортировки воды
	23

	
	Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
	 

	
	                             -оборудование водозаборов
	8

	
	                             -оборудование системы очистки воды
	0

	
	                             -оборудование системы транпортировки воды
	30

	
	Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
	 

	
	                             -оборудование водозаборов
	5

	
	                             -оборудование системы очистки воды
	0

	
	                             -оборудование системы транпортировки воды
	15

	1.3.3.
	Удельный вес сетей,нуждающихся в замене (%)
	57,11%

	
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):
	110,80

	
	Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм,(км)
	76,70

	
	                  диаметр от 250 мм до 500 мм,(км)
	34,10

	
	                  диаметр от 500 мм до 1000 мм,(км)
	0,00

	
	                  диаметр от 1000 мм,(км)
	0,00

	1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей

	1.4.1.
	Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%)
	0,75%

	
	Среднемесячный платеж населения за услуги водоснабжения (руб.)
	66,89

	
	Денежные доходы населения,средние на человека (руб.)
	8 910,00


